## F. Rosto
|  |  | #VALUE! |  | CLASSIFICAÇÃO |  | PROJETO RIO TANQUE S5011
USO INTERNO
PROJETO DETALHADO | [6 empty] | Nº VALE |  |  |  | PÁGINA
GERAL MINAS SISTEMA SUDESTE RIO TANQUE | [6 empty] | MP-1000SD-Q-00006 |  |  |  | 1 de 8
CONTROLE DE RECURSOS DE INSPEÇÃO,
[7 empty] | Nº CONSÓRCIO RIO TANQUE |  |  |  | REV.
MEDIÇÃO, ENSAIO E MONITORAMENTO
[7 empty] | 25SNVI.100.001 |  |  |  | 0
MAPA
REVISÕES
TE: TIPO |  | A - PRELIMINAR |  | C - PARA CONHECIMENTO |  | E - PARA CONSTRUÇÃO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO |  | B - PARA APROVAÇÃO |  | D - PARA COTAÇÃO |  | F - CONFORME COMPRADO |  |  | H - CANCELADO
Rev. | TE | Descrição |  |  |  |  | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data
0 | C | PARA CONHECIMENTO |  |  |  |  | GCP | GRNG | GRNG | MAM | 2022-10-22

## 25SNVI.100.001
#VALUE! |  | CONTROLE DE RECURSOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO, ENSAIO E MONITORAMENTO | [9 empty] | Código: FO.SGQ.25SNVI.100 |  | Revisão: 0
[12 empty] | Página |  | Data 04/04/2025
Item | Área | Responsável/ Localização | Nº de Série/ TAG | Identificação Interna | Descrição do Equipamento/ Instrumento | Marca | Modelo | Última Aferição | Próxima Aferição | Status Calibração | Nº Certificado | Emissor Certificado | Desvio Permissível | Tipo de Arquivo | Observação
1 | SAÚDE OCUPACIONAL | CMD | 813016535 | N/A | DESFIBRILADOR | CMOS DRAKE | LIFE 400 FUTURA | 2024-11-11 | 2025-11-11 | SUBSTITUÍDO | 2024008980 | SURGICAL TECNOLOGIA |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
2 | SAÚDE OCUPACIONAL | CESBE | 8169638 / 0510-0345 | N/A | ESFIGMOMANÔMETRO | PREMIUM | ANEROIDE | 2025-03-17 | 2026-03-17 | PENDENTE | 202502134 | STAR TECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES |  | PDF
3 | SAÚDE OCUPACIONAL | CESBE | 0510-0233 | N/A | VÁLVULA REGULADORA | HAOXI | OXIGÊNIO | 2025-01-17 | 2026-01-17 | SUBSTITUÍDO | 202500186 | STAR TECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
4 | SAÚDE OCUPACIONAL | CESBE | 0510-0090 / 0510-0090 | N/A | FLUXÔMETRO | HAOXI | OXIGÊNIO | 2025-01-16 | 2026-01-16 | SUBSTITUÍDO | 202500285 | STAR TECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
5 | SAÚDE OCUPACIONAL | CESBE | 0510-0174 | N/A | FLUXÔMETRO | HAOXI | OXIGÊNIO | 2025-01-16 | 2026-01-17 | SUBSTITUÍDO | 202500231 | STAR TECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
6 | SAÚDE OCUPACIONAL | CMD | 0510-0047 | N/A | TERMÔMETRO CLÍNICO | G-TECH | DIGITAL | 2025-01-10 | 2026-01-10 | SUBSTITUÍDO | 202500030 | STAR TECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
7 | SAÚDE OCUPACIONAL | CESBE | 8053087 / 0510-0371 | N/A | ESFIGMOMANÔMETRO | PREMIUM | ANEROIDE | 2025-03-21 | 2026-03-21 | PENDENTE | 202502159 | STAR TECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES |  | PDF
8 | SAÚDE OCUPACIONAL | CESBE | 0510-0236 | N/A | VÁLVULA REGULADORA | HAOXI | OXIGÊNIO | 2025-01-17 | 2026-01-17 | SUBSTITUÍDO | 202500197 | STAR TECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
9 | SAÚDE OCUPACIONAL | SAÚDE OCUPACIONAL | A109675 | N/A | BAFOMETRO DIGITAL PORTÁTIL | JUSTEC | ALCOSTOP 2010 | 2025-04-24 | 2026-04-24 | PENDENTE | 16024 | ENEQUIPA |  | PDF
10 | SAÚDE OCUPACIONAL | SAÚDE OCUPACIONAL | A109633 | N/A | BAFOMETRO DIGITAL PORTÁTIL | JUSTEC | ALCOSTOP 2010 | 2025-04-24 | 2026-04-24 | PENDENTE | 16023 | ENEQUIPA |  | PDF
11 | SAÚDE OCUPACIONAL | SAÚDE OCUPACIONAL | A109629 | N/A | BAFOMETRO DIGITAL PORTÁTIL | JUSTEC | ALCOSTOP 2010 | 2025-04-24 | 2026-04-24 | PENDENTE | 16022 | ENEQUIPA |  | PDF
12 | SAÚDE OCUPACIONAL | SAÚDE OCUPACIONAL | A109616 | N/A | BAFOMETRO DIGITAL PORTÁTIL | JUSTEC | ALCOSTOP 2010 | 2025-04-24 | 2026-04-24 | PENDENTE | 16021 | ENEQUIPA |  | PDF
13 | SAÚDE OCUPACIONAL | SAÚDE OCUPACIONAL | A109582 | N/A | BAFOMETRO DIGITAL PORTÁTIL | JUSTEC | ALCOSTOP 2010 | 2025-04-24 | 2026-04-24 | PENDENTE | 16020 | ENEQUIPA |  | PDF
14 | SAÚDE OCUPACIONAL | SAÚDE OCUPACIONAL | A109537 | N/A | BAFOMETRO DIGITAL PORTÁTIL | JUSTEC | ALCOSTOP 2010 | 2025-04-24 | 2026-04-24 | PENDENTE | 16019 | ENEQUIPA |  | PDF
15 | SAÚDE OCUPACIONAL | CMD | 814090330 | N/A | DESFIBRILADOR | CMOS DRAKE | LIFE 400 FUTURA | 2025-03-21 | 2026-03-21 | SUBSTITUÍDO | 619 | VILETECH SOLUÇÕES HOSPITALARES |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
16 | SAÚDE OCUPACIONAL | SAÚDE OCUPACIONAL | 057554/21 / WE-057554/21 | N/A | ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL | INCOTERM | CONVENCIONAL | 2025-04-30 | 2026-04-30 | PENDENTE | WE-0005/25 | CKALIBRI CALIBRAÇÃO E METROLOGIA |  | PDF
17 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 074886/21 / 074886/21 | N/A | ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL | INCOTERM | CONVENCIONAL | 2025-04-30 | 2026-04-30 | PENDENTE | WE-0006/25 | CKALIBRI CALIBRAÇÃO E METROLOGIA |  | PDF
18 | SAÚDE OCUPACIONAL | SAÚDE OCUPACIONAL | 462206841 | N/A | ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL | G-TECH | CONVENCIONAL | 2025-04-30 | 2026-04-30 | PENDENTE | WE-0008/25 | CKALIBRI CALIBRAÇÃO E METROLOGIA |  | PDF
19 | SAÚDE OCUPACIONAL | SAÚDE OCUPACIONAL | 322103596 / WE-322103596 | N/A | ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL | G-TECH | CONVENCIONAL | 2025-04-30 | 2026-04-30 | PENDENTE | WE-0007/25 | CKALIBRI CALIBRAÇÃO E METROLOGIA |  | PDF
20 | SAÚDE OCUPACIONAL | SAÚDE OCUPACIONAL | 4273851 | N/A | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ANALÓGICO | PREMIUM | CONVENCIONAL | 2025-04-30 | 2026-04-30 | PENDENTE | WE-0004/25 | CKALIBRI CALIBRAÇÃO E METROLOGIA |  | PDF
21 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | BAL-001 | N/A | BALANÇA | WELLMIX | DIGITAL | 2025-02-12 | 2026-02-12 | ENVIAR PARA NOVA CALIBRAÇÃO | WE-0001/25 | CKALIBRI CALIBRAÇÃO E METROLOGIA |  | PDF | ENVIAR PARA NOVA CALIBRAÇÃO
22 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | BAL-002 | N/A | BALANÇA | WELLMIX | DIGITAL | 2025-02-12 | 2026-02-12 | ENVIAR PARA NOVA CALIBRAÇÃO | WE-0002/25 | CKALIBRI CALIBRAÇÃO E METROLOGIA |  | PDF | ENVIAR PARA NOVA CALIBRAÇÃO
23 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | WE-BAL-004 | N/A | BALANÇA | WELLMIX | DIGITAL | 2025-04-28 | 2026-04-28 | PENDENTE | WE-0003/25 | CKALIBRI CALIBRAÇÃO E METROLOGIA |  | PDF
24 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 22391257 / 0669DOMI-0008 | N/A | ELETROCARDIÓGRAFO | CARDIOFIT | VENTRIX | 2025-02-14 | 2026-02-14 | ENVIAR PARA NOVA CALIBRAÇÃO | 202501248 | EDICAL MEDICAL HOSP LTDA |  | PDF | ENVIAR PARA NOVA CALIBRAÇÃO
25 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | VGI52170311 / 0669DOMI-0004 | N/A | ELETROENCEFALÓGRAFO | ICELERA | IBLUE 52 | 2025-02-25 | 2026-02-25 | PENDENTE | 202514946 | EDICAL MEDICAL HOSP LTDA |  | PDF | PRÓXIMO DA DATA DE VENCIMENTO
26 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | A23-C.14151 / 0669DOMI-0013 | N/A | ESPIRÔMETRO | MIR | MINISPIR | 2025-02-25 | 2026-02-25 | PENDENTE | 202514945 | EDICAL MEDICAL HOSP LTDA |  | PDF | PRÓXIMO DA DATA DE VENCIMENTO
27 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | A23-C.17314 / 0669DOMI-0012 | N/A | ESPIRÔMETRO | MIR | MINISPIR | 2025-02-14 | 2026-02-14 | ENVIAR PARA NOVA CALIBRAÇÃO | 202501249 | EDICAL MEDICAL HOSP LTDA |  | PDF | ENVIAR PARA NOVA CALIBRAÇÃO
28 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 147 / 0669DOMI-0002 | N/A | ACUIDADE VISUAL | AUDIOSONIC | AUD-2016 | 2024-09-25 | 2025-09-25 | SUBSTITUÍDO | 202411788 | MEDICAL MEDICAL HOSP LTDA |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
29 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 6.0659739522 | N/A | OPTOTIPO DE ACUIDADE VISUAL | Eyetest Equipamentos | Optotipo de Acuid. Visual Modelo Full HD | 2024-08-01 | 2025-08-01 | SUBSTITUÍDO | 02365/24 | EYETEST EQUIPAMENTOS |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
30 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 0933554 / 0669DOMI-0019 | N/A | AUDIÔMETRO | INTERACOUSTICS | AD629 | 2025-05-21 | 2026-05-21 | PENDENTE | 9788/2025 | ACUSTICA MADUCHA |  | PDF
31 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 001459 | N/A | CABINE AUDIOMÉTRICA | OTOBEL | BEL-110 | 2025-05-21 | 2026-05-21 | PENDENTE | 2529/2025 | ACUSTICA MADUCHA |  | PDF
32 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 20410558 / 0669DOMI-0007 | N/A | ELETROCARDIÓGRAFO | CARDIOFIT | VENTRIX | 2024-09-20 | 2025-09-20 | SUBSTITUÍDO | 202411791 | MEDICAL MEDICAL HOSP LTDA |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
33 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 1658179 / 0669DOMI-0001 | N/A | ELETROCARDIÓGRAFO | MICROMED | WINCARDIO | 2024-09-20 | 2025-09-20 | SUBSTITUÍDO | 202411793 | MEDICAL MEDICAL HOSP LTDA |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
34 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 2297992 / 0669DOMI-0011 | N/A | ELETROCARDIÓGRAFO | MICROMED | WINCARDIO | 2024-09-20 | 2025-09-20 | SUBSTITUÍDO | 202411792 | MEDICAL MEDICAL HOSP LTDA |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
35 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 075-013063 / 0669DOMI-0003 | N/A | ESPIRÔMETRO | CARE FUSION | SPIROMETRY PC SOFTWARE | 2024-09-19 | 2025-09-19 | SUBSTITUÍDO | 202411790 | MEDICAL MEDICAL HOSP LTDA |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
36 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | A23-C18090 / 0669DOMI-0010 | N/A | ESPIRÔMETRO | N/I | MINISPIR | 2024-09-19 | 2025-09-19 | SUBSTITUÍDO | 202411789 | MEDICAL MEDICAL HOSP LTDA |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
37 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 0669DOMI-0013 | N/A | ESPIRÔMETRO | MIR | MINISPIR | 2025-02-25 | 2026-02-25 | PENDENTE | 202514945 | MEDICAL MEDICAL HOSP LTDA |  | PDF | PRÓXIMO DA DATA DE VENCIMENTO
38 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 0669DOMI-0020 | N/A | CABINE AUDIOMÉTRICA | OTOBEL | BEL-110 | 2024-06-06 | 2025-06-06 | SUBSTITUÍDO | 202406561 | MEDICAL MEDICAL HOSP LTDA |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
39 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 0669DOMI-0019 | N/A | AUDIÔMETRO | INTERACOUSTICS | AD629 | 2024-06-06 | 2025-06-06 | SUBSTITUÍDO | 202406560 | MEDICAL MEDICAL HOSP LTDA |  | PDF | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
40 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | N/I | N/A | RAIOS X FIXO | RADIOLÓGICA LTDA | NÃO CONSTA | 2025-08-12 | 2026-08-12 | OK | 9767/2025 | PROTEG |  | PDF
41 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | N/I | N/A | RAIOS X FIXO | RADIOLÓGICA LTDA | NÃO CONSTA | 2024-08-19 | 2028-08-19 | OK | 6875/2024 | PROTEG |  | PDF
42 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | BAL-124 | N/A | BALANÇA INDUSTRIAL | MY SCALE | DIGITAL | 2025-06-26 | 2026-06-26 | OK | 1RW8A825 | TRESCAL | ± 0,5% | PDF/Físico
43 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | BAL-132 | N/A | BALANÇA INDUSTRIAL | NÃO INFORMADO | DIGITAL | 2025-07-16 | 2026-07-16 | OK | NC51FM25 | TRESCAL | ± 0,5% | PDF/Físico
44 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | CR-23 | N/A | CRONÔMETRO | HERWEG | DIGITAL | 2025-04-15 | 2026-04-15 | PENDENTE | 5566G025 | TRESCAL |  | PDF/Físico
45 | LABORATÓRIO | CTM | 23053844 / PAQ-001 | N/A | PAQUIMETRO | DIGIMESS | DIGITAL | 2024-12-06 | 2025-12-06 | SUBSTITUÍDO | 54BF1724 | TRESCAL | ±0,2mm/m | PDF/Físico | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
46 | LABORATÓRIO | CTM | 466126 | N/A | PENEIRA | A BRONZINOX | 18,000mm | 2026-01-19 | 2027-01-19 | OK | 8YW5ML26 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
47 | LABORATÓRIO | CTM | 466135 | N/A | PENEIRA | A BRONZINOX | 0,150mm (ASTM/TYLER 100) | 2026-01-19 | 2027-01-19 | OK | FHM78526 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
48 | LABORATÓRIO | CTM | 466139 | N/A | PENEIRA | A BRONZINOX | 0,425mm (TYLER 40) | 2026-01-19 | 2027-01-19 | OK | S29IIS26 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
49 | LABORATÓRIO | CTM | PN-18 | N/A | PENEIRA | PAVITEST | 3/8" | 2024-09-06 | 2025-09-06 | SUBSTITUÍDO | N25C0224 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
50 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | REL-050 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | ANALOGICO | 2025-05-13 | 2026-05-13 | PENDENTE | 2223LF25 | TRESCAL |  | PDF/Físico
51 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | PRO-031 | N/A | PROVETA GRADUADA | NALGON | ANALÓGICO | 2025-04-09 | 2026-04-09 | PENDENTE | 7MFYY625 | TRESCAL | ± 2,5% | PDF/Físico
52 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | PRO-032 | N/A | PROVETA GRADUADA | NALGON | ANALÓGICO | 2025-04-28 | 2026-04-28 | PENDENTE | F3ZG4W25 | TRESCAL | ± 2,5% | PDF/Físico
53 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | REL-052 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | ANALOGICO | 2025-05-13 | 2026-05-13 | PENDENTE | S1082725 | TRESCAL |  | PDF/Físico
54 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | REL-057 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | ANALOGICO | 2025-05-14 | 2026-05-14 | PENDENTE | 60NN0C25 | TRESCAL |  | PDF/Físico
55 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | REL-058 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | ANALOGICO | 2025-05-14 | 2026-05-14 | PENDENTE | L4TD8C25 | TRESCAL |  | PDF/Físico
56 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | REL-059 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | ANALOGICO | 2025-05-14 | 2026-05-14 | PENDENTE | E45R0325 | TRESCAL |  | PDF/Físico
57 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | CBR004 | N/A | ANEL DINAMOMÉTRICO | FORTEST | PATTROL | 2025-05-12 | 2026-05-12 | PENDENTE | MJS226/25 | MJS LABORATÓRIO CALIBRAÇÕES E SERVIÇOS |  | PDF/Físico
58 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | TR-05 | N/A | TRENA | FERTAK | ANALÓGICO | 2024-12-30 | 2025-12-30 | SUBSTITUÍDO | 68M44X24 | TRESCAL | ± 1mm/m | PDF/Físico | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
59 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | TR-07 | N/A | TRENA | FERTAK | ANALÓGICO | 2026-01-19 | 2027-01-19 | OK | 810SK326 | TRESCAL | ± 1mm/m | PDF/Físico
60 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | TR-08 | N/A | TRENA | FERTAK | ANALÓGICO | 2024-12-10 | 2025-12-10 | SUBSTITUÍDO | 1XE66E24 | TRESCAL | ± 1mm/m | PDF/Físico | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
61 | LABORATÓRIO/CTM | EDESIO CTM | TR-015 | N/A | TRENA | FERTAK TOOLS | NÃO CONSTA | 2025-04-16 | 2026-04-16 | PENDENTE | 7W836325 | TRESCAL | ± 1mm/m | PDF/Físico
62 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 153254 | N/A | TERMOHIGROMETRO | NOVOTEST | NTC-2 DIGITAL | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23971/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | 20 A 99% -10 A 50 ºC -50 a 70ºC | PDF/Físico
63 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 153255 | N/A | TERMOHIGROMETRO | NOVOTEST | NTC-2 DIGITAL | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23972/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | 20 A 99% -10 A 50 ºC -50 a 70ºC | PDF/Físico
64 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 153256 | N/A | TERMOHIGROMETRO | NOVOTEST | NTC-2 DIGITAL | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23973/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | 20 A 99% -10 A 50 ºC -50 a 70ºC | PDF/Físico
65 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 4682249 | N/A | TERMOMETRO INFRAVERMELHO | MINIPA | MT-320B | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23974/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | ±2°C | PDF/Físico
66 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 4682256 | N/A | TERMOMETRO INFRAVERMELHO | MINIPA | MT-320B | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23975/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | ±2°C | PDF/Físico
67 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 4682262 | N/A | TERMOMETRO INFRAVERMELHO | MINIPA | MT-320B | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23976/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | ±2°C | PDF/Físico
68 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 4682264 | N/A | TERMOMETRO INFRAVERMELHO | MINIPA | MT-320B | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23977/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | ±2°C | PDF/Físico
69 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 4506832 | N/A | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | MINIPA | ET-3166B | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23978/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | ±2% | PDF/Físico
70 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 4506839 | N/A | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | MINIPA | ET-3166B | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23979/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | ±2% | PDF/Físico
71 | CONSÓRCIO | JOSÉ DOUGLAS | 330753 | N/A | ESTAÇÃO TOTAL | GEODETIC | GD2i-8 | 2025-04-11 | 2026-04-11 | PENDENTE | 0709/25 | CPE TECNOLOGIA | 2" ± 2MM + 2ppm x D | PDF/Físico
72 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 002101 | N/A | TORQUÍMETRO DE ESTALO | NOVOTEST | TG-760 | 2025-08-26 | 2026-08-26 | OK | 25090/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | 280 a 760 Nm | PDF/Físico
73 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 002102 | N/A | TORQUÍMETRO DE ESTALO | NOVOTEST | TG-760 | 2025-08-26 | 2026-08-26 | OK | 25091/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | 280 a 760 Nm | PDF/Físico
74 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 002105 | N/A | TORQUÍMETRO DE ESTALO | NOVOTEST | TG-760 | 2025-08-26 | 2026-08-26 | OK | 25092/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | 280 a 760 Nm | PDF/Físico
75 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 002116 | N/A | TORQUÍMETRO DE ESTALO | NOVOTEST | TG-760 | 2025-08-26 | 2026-08-26 | OK | 25093/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | 280 a 760 Nm | PDF/Físico
76 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 153757 | N/A | ESCALA GRADUADA | KINGTOOLS | 600003 | 2025-08-26 | 2026-08-26 | OK | 25094/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | 0 a 150mm | PDF/Físico
77 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 153758 | N/A | ESCALA GRADUADA | KINGTOOLS | 600003 | 2025-08-26 | 2026-08-26 | OK | 25095/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | 0 a 150mm | PDF/Físico
78 | LABORATÓRIO | CONSÓRCIO RT | BAL-001 | N/A | BALANÇA | NÃO INFORMADO | I-2000 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | OK | C302598/25 | MSMI MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS | ± 0,5% | PDF/Físico
79 | LABORATÓRIO | CONSÓRCIO RT | BAL-002 | N/A | BALANÇA | NÃO INFORMADO | I-2000 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | OK | C302626/25 | MSMI MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS | ± 0,5% | PDF/Físico
80 | LABORATÓRIO | CONSÓRCIO RT | BAL-003 | N/A | BALANÇA | NÃO INFORMADO | I-2000 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | OK | C302639/25 | MSMI MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS | ± 0,5% | PDF/Físico
81 | LABORATÓRIO | CONSÓRCIO RT | BAL-004 | N/A | BALANÇA | NÃO INFORMADO | I-2000 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | OK | C302664/25 | MSMI MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS | ± 0,5% | PDF/Físico
82 | LABORATÓRIO | CONSÓRCIO RT | BAL-005 | N/A | BALANÇA | NÃO INFORMADO | I-2000 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | OK | C302683/25 | MSMI MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS | ± 0,5% | PDF/Físico
83 | LABORATÓRIO | CONSÓRCIO RT | BAL-006 | N/A | BALANÇA | NÃO INFORMADO | I-2000 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | OK | C302811/25 | MSMI MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS | ± 0,5% | PDF/Físico
84 | LABORATÓRIO | CONSÓRCIO RT | BAL-012 | N/A | BALANÇA | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2025-10-03 | 2026-10-03 | OK | C302818/25 | MSMI MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS | ± 0,5% | PDF/Físico
85 | LABORATÓRIO | CONSÓRCIO RT | BAL-007 | N/A | BALANÇA | NÃO INFORMADO | I-2000 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | OK | C302821/25 | MSMI MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS | ± 0,5% | PDF/Físico
86 | LABORATÓRIO | CONSÓRCIO RT | BAL-008 | N/A | BALANÇA | NÃO INFORMADO | I-2000 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | OK | C302837/25 | MSMI MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS | ± 0,5% | PDF/Físico
87 | LABORATÓRIO | CONSÓRCIO RT | BAL-009 | N/A | BALANÇA | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2025-10-03 | 2026-10-03 | OK | C302858/25 | MSMI MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS | ± 0,5% | PDF/Físico
88 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | BAL-134 | N/A | BALANÇA INDUSTRIAL | NÃO INFORMADO | DIGITAL | 2025-07-16 | 2026-07-16 | OK | T1DFEV25 | TRESCAL | ± 0,5% | PDF/Físico
89 | LABORATÓRIO | CONSÓRCIO RT | BAL-010 | N/A | BALANÇA | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2025-10-03 | 2026-10-03 | OK | C302868/25 | MSMI MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS | ± 0,5% | PDF/Físico
90 | LABORATÓRIO | CONSÓRCIO RT | BAL-011 | N/A | BALANÇA | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2025-10-03 | 2026-10-03 | OK | C302899/25 | MSMI MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS | ± 0,5% | PDF/Físico
91 | PRODUÇÃO | AQUASOLIS | 46 | N/A | PRENSA HIDRÁULICA | ENGETOTUS | DIGITAL ELETRICA | 2025-04-15 | 2026-04-15 | PENDENTE | 127/2025 | ENGETOTUS |  | PDF/Físico
92 | PRODUÇÃO | AQUASOLIS | 060225 | N/A | MANÔMETRO | PRESSGAGE | NÃO INFORMADO | 2025-02-18 | 2026-02-18 | PENDENTE | 0602/2025 | METROGERAIS |  | PDF/Físico
93 | LABORATÓRIO | CTM | MN 005 | N/A | MANÔMETRO | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2025-07-16 | 2026-07-16 | OK | G31M3Q25 | TRESCAL |  | PDF/Físico
94 | LABORATÓRIO | CTM | MN 004 | N/A | MANÔMETRO | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2025-07-16 | 2026-07-16 | OK | JGZ78Q25 | TRESCAL |  | PDF/Físico
95 | LABORATÓRIO | CTM | 611472 MN 006 | N/A | MANÔMETRO | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2025-07-16 | 2026-07-16 | OK | 0UX3G025 | TRESCAL |  | PDF/Físico
96 | LABORATÓRIO | CTM | MN 007 | N/A | MANÔMETRO | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2025-07-16 | 2026-07-16 | OK | 855CXX25 | TRESCAL |  | PDF/Físico
97 | PRODUÇÃO | AQUASOLIS | NIV-001 | N/A | NÍVEL DE BOLHA | STANLEY | 42-886S | 2025-02-18 | 2026-02-18 | PENDENTE | 0603/2025 | METROGERAIS |  | PDF/Físico | PRÓXIMO DA DATA DE VENCIMENTO
98 | PRODUÇÃO | AQUASOLIS | PAQ-001 | N/A | PAQUÍMETRO (EXTERNO) | KINGTOOLS | NÃO INFORMADO | 2025-02-18 | 2026-02-18 | PENDENTE | 0604/2025 | METROGERAIS |  | PDF/Físico | PRÓXIMO DA DATA DE VENCIMENTO
99 | PRODUÇÃO | AQUASOLIS | TER-002 | N/A | TRENA | STARRETT | TS510-20M | 2025-02-18 | 2026-02-18 | PENDENTE | 0605/2025 | METROGERAIS |  | PDF/Físico | PRÓXIMO DA DATA DE VENCIMENTO
100 | PRODUÇÃO | AQUASOLIS | ESQ-001 | N/A | ESQUADRO | STANLEY | NÃO INFORMADO | 2025-02-18 | 2026-02-18 | PENDENTE | 0606/2025 | METROGERAIS |  | PDF/Físico | PRÓXIMO DA DATA DE VENCIMENTO
101 | USINA | AQUASOLIS | 01 | N/A | BALANÇA DE AGREGADOS | ALFA | 3103 c | 2025-12-16 | 2026-03-16 | PENDENTE | 801025 | UNI-BAL BALANÇAS LTDA | ±4% CAPACIDADE TOTAL | PDF/Físico | VERIFICAÇÃO TRIMESTRAL OU A CADA 5000m3
102 | USINA | AQUASOLIS | 02 | N/A | BALANÇA DE CIMENTO | ALFA | 3101 c | 2025-12-16 | 2026-03-16 | PENDENTE | 801026 | UNI-BAL BALANÇAS LTDA | ±4% CAPACIDADE TOTAL | PDF/Físico | VERIFICAÇÃO TRIMESTRAL OU A CADA 5000m3
103 | USINA | AQUASOLIS | 03 | N/A | BALANÇA DE ÁGUA | ALFA | 3101 cs | 2025-12-16 | 2026-03-16 | PENDENTE | 801027 | UNI-BAL BALANÇAS LTDA | ±4% CAPACIDADE TOTAL | PDF/Físico | VERIFICAÇÃO TRIMESTRAL OU A CADA 5000m3
104 | USINA | AQUASOLIS | 04 | N/A | BALANÇA DE ADITIVO | ALFA | 3101 cs | 2025-12-16 | 2026-03-16 | PENDENTE | 801028 | UNI-BAL BALANÇAS LTDA | ±4% CAPACIDADE TOTAL | PDF/Físico | VERIFICAÇÃO TRIMESTRAL OU A CADA 5000m3
105 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | BL-001/23 | N/A | BALANÇA | MULTILASER | N/A | 2025-05-29 | 2026-05-29 | PENDENTE | WE-0009/25 | CKALIBRI CALIBRAÇÃO E METROLOGIA | 0 A 180 Kg | PDF
106 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | 679598 BAL-049 | N/A | BALANÇA INDUSTRIAL | URANO | DIGITAL | 2025-05-27 | 2026-05-27 | PENDENTE | WOWL2525 | TRESCAL | ± 0,5% | PDF/Físico
107 | LABORATÓRIO | CONSÓRCIO RT | EC0280 | N/A | PAQUÍMETRO DIGITAL | DIGIMESS | 100.178BL | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23993/25 | TECNO CALIBRAÇÃO |  | PDF/Físico
108 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | REL-053 2428447 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2025-05-14 | 2026-05-14 | PENDENTE | 8405F225 | TRESCAL |  | PDF/Físico
109 | LABORATÓRIO/CTM | SOLOCAP | 530 | N/A | PRENSA DE CONCRETO | NÃO INFORMADO | 2TBASE | 2025-08-21 | 2026-08-21 | OK | 435/2025 | EMBRACAL | ±2,5% | PDF/Físico
110 | LABORATÓRIO | CONSÓRCIO RT | DJ5283 | N/A | PAQUÍMETRO | DIGIMESS | 100.001A | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23991/25 | TECNO CALIBRAÇÃO |  | PDF/Físico
111 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | 297447 BAL-010 | N/A | BALANÇA INDUSTRIAL | MARTE | DIGITAL | 2025-06-09 | 2026-06-09 | PENDENTE | ZQ36EW25 | TRESCAL | ± 0,5% | PDF/Físico
112 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | 713487 BAL-055 | N/A | BALANÇA INDUSTRIAL | URANO | DIGITAL | 2024-09-06 | 2025-09-06 | SUBSTITUÍDO | SGE23624 | TRESCAL | ± 0,5% | PDF/Físico | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
113 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | BAL-113 | N/A | BALANÇA INDUSTRIAL | NÃO INFORMADO | DIGITAL | 2025-05-16 | 2026-05-16 | SUBSTITUÍDO | DM598Z25 | TRESCAL | ± 0,5% | PDF/Físico | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
114 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | BAL-119 | N/A | BALANÇA INDUSTRIAL | NÃO INFORMADO | DIGITAL | 2025-05-16 | 2026-05-16 | SUBSTITUÍDO | OW34M325 | TRESCAL | ± 0,5% | PDF/Físico | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
115 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | BAL-122 | N/A | BALANÇA INDUSTRIAL | NÃO INFORMADO | DIGITAL | 2025-06-26 | 2026-06-26 | OK | 0934ER25 | TRESCAL | ± 0,5% | PDF/Físico
116 | LABORATÓRIO | CTM | 27558.20 | N/A | PENEIRA | BERTEL | 25,00mm (ASTM 1") | 2025-04-11 | 2026-04-11 | PENDENTE | 29H1G025 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
117 | LABORATÓRIO | CTM | 466122 48845 | N/A | PENEIRA | A BRONZINOX | 50,000mm (ASTM 2") | 2025-04-14 | 2026-04-14 | PENDENTE | WC7P3V25 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
118 | LABORATÓRIO | CTM | 466137 | N/A | PENEIRA | A BRONZINOX | 0,150mm (ASTM/TYLER 100) | 2026-01-19 | 2027-01-19 | OK | 37EY0626 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
119 | LABORATÓRIO | CTM | 495916 | N/A | PENEIRA | A BRONZINOX | 0,075mm | 2025-04-23 | 2026-04-23 | PENDENTE | 1QV8B325 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
120 | LABORATÓRIO | CTM | ECO-0010/23 | N/A | PENEIRA | ECO FORMAS | NÃO INFORMADO | 2025-04-11 | 2026-04-11 | PENDENTE | V7V8UU25 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
121 | LABORATÓRIO | CTM | PG-09 | N/A | PENEIRA | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2025-04-11 | 2026-04-11 | PENDENTE | 8RH9PF25 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
122 | LABORATÓRIO | CTM | 466131 48836 | N/A | PENEIRA | A BRONZINOX | 6,300mm (ASTM 1/4") | 2025-04-14 | 2026-04-14 | PENDENTE | N4501F25 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
123 | LABORATÓRIO | CTM | PG-0006 | N/A | PENEIRA | SOLOCAP | 1/2" | 2025-07-08 | 2026-07-08 | OK | I9KEGL25 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
124 | LABORATÓRIO | CTM | PN-60 | N/A | PENEIRA | BERTEL | 31,50mm (Astm/Tyler 1. 1/4") | 2025-07-03 | 2026-07-03 | OK | VY3RIT25 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
125 | LABORATÓRIO | CTM | PN-66 | N/A | PENEIRA | ECO FORMAS | 75mm (MOD 3") | 2025-07-03 | 2026-07-03 | OK | II695725 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
126 | LABORATÓRIO | CTM | PG-0017 | N/A | PENEIRA | A BRONZINOX | 8 | 2025-07-07 | 2026-07-07 | OK | FH67H025 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
127 | LABORATÓRIO | CTM | PN-82 | N/A | PENEIRA | SOLOCAP | 212µm (MOD. 70 - CAP 65) | 2025-07-04 | 2026-07-04 | OK | MR4YJ625 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
128 | LABORATÓRIO | CTM | PN-81 | N/A | PENEIRA | SOLOCAP | 106µm (MOD. 140 - CAP 150) | 2025-07-04 | 2026-07-04 | OK | RKC3I025 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
129 | LABORATÓRIO | CTM | PN-70 | N/A | PENEIRA | ECO FORMAS | 37,5mm (MOD 11/2") | 2025-07-03 | 2026-07-03 | OK | 2T405N25 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
130 | LABORATÓRIO | CTM | PEN 2319 | N/A | PENEIRA | SOLOCAP | 150µm (ASTM/TYLER 100) | 2025-04-15 | 2026-04-15 | PENDENTE | 5UHEZ325 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
131 | LABORATÓRIO | CTM | PG0004 | N/A | PENEIRA | PAVITEST | 300µm (MESH 50) | 2025-07-07 | 2026-07-07 | OK | 2L8T6125 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
132 | LABORATÓRIO | CTM | PN-71 | N/A | PENEIRA | ECO FORMAS | NÃO INFORMADO | 2025-07-03 | 2026-07-03 | OK | 8HU43X25 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
133 | LABORATÓRIO | CTM | PN-63 | N/A | PENEIRA | ECO FORMAS | 63mm (MOD 21/2") | 2025-07-03 | 2026-07-03 | OK | YLGVB925 | TRESCAL | ±6% | PDF/Físico
134 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | 9957 REL-015 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | KINGTOOLS | NÃO INFORMADO | 2024-08-29 | 2025-08-29 | SUBSTITUÍDO | 13L40724 | TRESCAL |  | PDF/Físico | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
135 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | 1049 REL-017 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | KINGTOOLS | NÃO INFORMADO | 2024-08-30 | 2025-08-30 | SUBSTITUÍDO | I3TC1324 | TRESCAL |  | PDF/Físico | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
136 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | 397 REL-018 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | KINGTOOLS | NÃO INFORMADO | 2024-08-30 | 2025-08-30 | SUBSTITUÍDO | 2I200224 | TRESCAL |  | PDF/Físico | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
137 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | 8480 REL-019 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | KINGTOOLS | NÃO INFORMADO | 2024-08-30 | 2025-08-30 | SUBSTITUÍDO | 9LUCN824 | TRESCAL |  | PDF/Físico | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
138 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | 9993 REL-021 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | KINGTOOLS | NÃO INFORMADO | 2024-08-31 | 2025-08-31 | SUBSTITUÍDO | HJ6H5D24 | TRESCAL |  | PDF/Físico | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
139 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | 1027 REL-024 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | KINGTOOLS | NÃO INFORMADO | 2024-08-31 | 2025-08-31 | SUBSTITUÍDO | XJ0HJ324 | TRESCAL |  | PDF/Físico | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
140 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | 603967 TER0138 | N/A | TERMOMETRO BIMETALICO | WILLTEC | NÃO INFORMADO | 2025-04-30 | 2026-04-30 | PENDENTE | 049O3V25 | TRESCAL | ±2°C | PDF/Físico
141 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | 608036 TER2301 | N/A | TERMOMETRO BIMETALICO | WILLTEC | NÃO INFORMADO | 2025-04-30 | 2026-04-30 | PENDENTE | H0L28625 | TRESCAL | ±2°C | PDF/Físico
142 | LABORATÓRIO/CTM | CTM | TH-007 | N/A | TERMOHIGROMETRO | EQUITERM | NÃO INFORMADO | 2025-05-16 | 2026-05-16 | PENDENTE | 9S7F5225 | TRESCAL | ±7,5°C | PDF/Físico
143 | TOPOGRAFIA | CONSÓRCIO RT | 224420 | N/A | ESTAÇÃO TOTAL | GEODETIC | GD2i-8 | 2025-09-26 | 2026-09-26 | OK | 0091/25 | CPE TECNOLOGIA | ANGULAR 360° 7" LINEAR MÉTRICO ± 1 mm/m BOLHA TUBULAR S1/4 DIV PRUMO ÓPTICO S 3mm BOLHA CIRCULAR S 1/2 DIV PERPENDICULARIDADE S3" | PDF/Físico
144 | TOPOGRAFIA | CONSÓRCIO RT | 296663 | N/A | ESTAÇÃO TOTAL | GEODETIC | GD2i-8 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | OK | 1361/25 | CPE TECNOLOGIA | ANGULAR 360° 7" LINEAR MÉTRICO ± 1 mm/m BOLHA TUBULAR S1/4 DIV PRUMO ÓPTICO S 3mm BOLHA CIRCULAR S 1/2 DIV PERPENDICULARIDADE S3" | PDF/Físico
145 | TOPOGRAFIA | CONSÓRCIO RT | 324807 | N/A | ESTAÇÃO TOTAL | GEODETIC | GD2i-8 | 2025-08-21 | 2026-08-21 | OK | 1362/25 | CPE TECNOLOGIA | ANGULAR 360° 7" LINEAR MÉTRICO ± 1 mm/m BOLHA TUBULAR S1/4 DIV PRUMO ÓPTICO S 3mm BOLHA CIRCULAR S 1/2 DIV PERPENDICULARIDADE S3" | PDF/Físico
146 | TOPOGRAFIA | CONSÓRCIO RT | 223730 | N/A | ESTAÇÃO TOTAL | GEODETIC | GD2i-8 | 2025-09-29 | 2026-09-29 | OK | 2041/25 | CPE TECNOLOGIA | ANGULAR 360° 7" LINEAR MÉTRICO ± 1 mm/m BOLHA TUBULAR S1/4 DIV PRUMO ÓPTICO S 3mm BOLHA CIRCULAR S 1/2 DIV PERPENDICULARIDADE S3" | PDF/Físico
147 | TOPOGRAFIA | CONSÓRCIO RT | 246526 | N/A | ESTAÇÃO TOTAL | GEODETIC | GD2i-8 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | OK | 2049/25 | CPE TECNOLOGIA | ANGULAR 360° 7" LINEAR MÉTRICO ± 1 mm/m BOLHA TUBULAR S1/4 DIV PRUMO ÓPTICO S 3mm BOLHA CIRCULAR S 1/2 DIV PERPENDICULARIDADE S3" | PDF/Físico
148 | TOPOGRAFIA | CONSÓRCIO RT | 325299 | N/A | ESTAÇÃO TOTAL | GEODETIC | GD2i-8 | 2025-10-02 | 2026-10-02 | OK | 2079/25 | CPE TECNOLOGIA | ANGULAR 360° 7" LINEAR MÉTRICO ± 1 mm/m BOLHA TUBULAR S1/4 DIV PRUMO ÓPTICO S 3mm BOLHA CIRCULAR S 1/2 DIV PERPENDICULARIDADE S3" | PDF/Físico
149 | TOPOGRAFIA | CONSÓRCIO RT | 335110 | N/A | ESTAÇÃO TOTAL | GEODETIC | GD2i-8 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | OK | 2084/25 | CPE TECNOLOGIA | ANGULAR 360° 7" LINEAR MÉTRICO ± 1 mm/m BOLHA TUBULAR S1/4 DIV PRUMO ÓPTICO S 3mm BOLHA CIRCULAR S 1/2 DIV PERPENDICULARIDADE S3" | PDF/Físico
150 | TOPOGRAFIA | CONSÓRCIO RT | 240561 | N/A | ESTAÇÃO TOTAL | GEODETIC | GD2i-8 | 2025-10-07 | 2026-10-07 | OK | 2111/25 | CPE TECNOLOGIA | ANGULAR 360° 7" LINEAR MÉTRICO ± 1 mm/m BOLHA TUBULAR S1/4 DIV PRUMO ÓPTICO S 3mm BOLHA CIRCULAR S 1/2 DIV PERPENDICULARIDADE S3" | PDF/Físico
151 | PRODUÇÃO | CONSÓRCIO RT | 141629 TQ-001 | N/A | TORQUÍMETRO ANALÓGICO | MTX | NÃO INFORMADO | 2025-07-23 | 2026-07-23 | OK | NAM5366/25 | NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO | ±4% | PDF/Físico
152 | PRODUÇÃO | PCM | 227324-23-00121 PCM-7552 | N/A | TORQUÍMETRO DE ESTALO ANALÓGICO | TRAMONTINA | 44508/400 | 2024-10-30 | 2025-10-30 | SUBSTITUÍDO | PCM-0122/24 | CKALIBRI CALIBRAÇÃO E METROLOGIA | ±4% | PDF/Físico | SOMENTE HISTÓRICO (INSTRUMENTO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO)
153 | LOCALIZADAS | SAMMOUR | LW523832 | N/A | PILE INTEGRITY TESTER (PIT) | NÃO INFORMADO | PIT ACC | 2025-04-08 | 2026-04-08 | PENDENTE | LW523832 | PILE DYNAMICS, INC | - | PDF/Físico
154 | LOCALIZADAS | SAMMOUR | 5509 CF | N/A | PILE INTEGRITY TESTER (PIT) | NÃO INFORMADO | PIT-Q | 2025-04-08 | 2026-04-08 | PENDENTE | 5509 CF | PILE DYNAMICS, INC | - | PDF/Físico
155 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 2297992 0669DOMI-0011 | N/A | ELETROCARDIÓGRAFO | MICROMED | WINCARDIO | 2025-08-29 | 2026-08-29 | OK | 202509541 | MEDICAL | - | PDF
156 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 153252 | N/A | TRENA FITA DE AÇO | STARRETT | TS34-5ME | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23987/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | ±1mm/m | PDF/Físico
157 | QUALIDADE | CONSÓRCIO RT | 153251 | N/A | TRENA FITA DE AÇO | STARRETT | TS34-5ME | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23986/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | ±1mm/m | PDF/Físico
158 | QUALIDADE | NEFTALI TOTO QUALIDADE | 153250 | N/A | TRENA FITA DE AÇO | STARRETT | TS34-5ME | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23985/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | ±1mm/m | PDF/Físico
159 | QUALIDADE | JESUS DA SILVA ROSA PRODUÇÃO | 153249 | N/A | TRENA FITA DE AÇO | STARRETT | TS34-5ME | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23984/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | ±1mm/m | PDF/Físico
160 | QUALIDADE | NILSON JUNIOR LABORATÓRIO | 153253 | N/A | TRENA FITA DE AÇO | STARRETT | TS34-5ME | 2025-08-15 | 2026-08-15 | OK | 23988/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | ±1mm/m | PDF/Físico
161 | ELÉTRICA | PATRÍCIO | 4690801 | N/A | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | MINIPA | ET-3810C | 2025-11-25 | 2026-11-25 | OK | 36605/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | ±2% | PDF/Físico
162 | ELÉTRICA | PATRÍCIO | 4690806 | N/A | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | MINIPA | ET-3810C | 2025-11-25 | 2026-11-25 | OK | 36606/25 | TECNO CALIBRAÇÃO | ±2% | PDF/Físico
163 | LABORATÓRIO | CTM | 405088 BAL-01 | N/A | BALANÇA LABORATORIAL | MARTE | AD5000 DIGITAL | 2025-07-31 | 2026-07-31 | OK | 96010525 | TRESCAL | ± 0,5% | PDF/Físico
164 | QUALIDADE | CLAUDIO SILVA QUALIDADE |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-10-15 | 2026-10-15 | OK | LB 1018/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
165 | QUALIDADE | CHAYANE MOURA QUALIDADE |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-12-01 | 2026-12-01 | OK | LB 1648/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
166 | QUALIDADE | NATAN FREITAS QUALIDADE |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-10-15 | 2026-10-15 | OK | LB 1021/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
167 | QUALIDADE | FERNANDO MATOS QUALIDADE |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-10-15 | 2026-10-15 | OK | LB 1015/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
168 | QUALIDADE | MATHEUS SILVA QUALIDADE |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-10-15 | 2026-10-15 | OK | LB 1047/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
169 | QUALIDADE | MATHEUS RAMOS QUALIDADE |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-10-15 | 2026-10-15 | OK | LB 1005/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
170 | QUALIDADE | QUALIDADE |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-10-15 | 2026-10-15 | OK | LB 1001/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
171 | LABORATÓRIO | VANDERLEI LABORATÓRIO |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-10-15 | 2026-10-15 | OK | LB 1036/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
172 | LABORATÓRIO | ARIAN LABORATÓRIO |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-12-01 | 2026-12-01 | OK | LB 1647/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
173 | QUALIDADE | QUALIDADE |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-10-15 | 2026-10-15 | OK | LB 1003/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
174 | QUALIDADE | QUALIDADE |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-10-15 | 2026-10-15 | OK | LB 1009/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
175 | QUALIDADE | QUALIDADE |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-10-15 | 2026-10-15 | OK | LB 1008/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
176 | QUALIDADE | QUALIDADE |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-10-15 | 2026-10-15 | OK | LB 1043/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
177 | QUALIDADE | QUALIDADE |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-10-15 | 2026-10-15 | OK | LB 1042/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
178 | QUALIDADE | QUALIDADE |  | N/A | TRENA DE AÇO | FBG | NÃO INFORMADO | 2025-12-01 | 2026-12-01 | OK | LB 1649/25 | LABIN | ±1mm/m | PDF/Físico
179 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 6.0659739522 | N/A | OPTOTIPO DE ACUIDADE VISUAL | Eyetest Equipamentos | MODELO FULL HD | 2025-10-01 | 2026-10-01 | OK | A15941/25 | EYETEST EQUIPAMENTOS |  | PDF
180 | SAÚDE OCUPACIONAL | WE ENGENHARIA | 8.0659739522 | N/A | COMPÍMETRO MANUAL PORTÁTIL | Eyetest Equipamentos | PORTÁTIL ACOPLAVEL | 2025-10-01 | 2026-10-01 | OK | A15941/25 | EYETEST EQUIPAMENTOS |  | PDF
181 | SAÚDE OCUPACIONAL | CONSÓRCIO RT | H24227139 | N/A | TERMO-LUXÍMETRO DIGITAL | AKROM | KR922 | 2026-01-06 | 2027-01-06 | OK | 123/2026 | AKROM PRODUTOS ELETRÔNICOS |  | PDF/Físico
182 | SAÚDE OCUPACIONAL | CMD | 0510-0142 | N/A | FLUXÔMETRO | HAOXI | OXIGÊNIO | 2025-11-19 | 2026-11-19 | OK | 202510970 | STAR TECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES |  | PDF
183 | SAÚDE OCUPACIONAL | CMD | 0510-0467 | N/A | ESFIGMOMANÔMETRO | PREMIUM | ANEROIDE | 2025-06-17 | 2026-06-17 | PENDENTE | 202504692 | STAR TECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES |  | PDF
184 | SAÚDE OCUPACIONAL | CMD | 0510-0605 | N/A | FLUXÔMETRO | HAOXI | OXIGÊNIO | 2025-07-30 | 2026-07-30 | OK | 202507511 | STAR TECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES |  | PDF
185 | SAÚDE OCUPACIONAL | CMD | 0510-0210 | N/A | VÁLVULA REGULADORA | IFAB | OXIGÊNIO | 2025-10-06 | 2026-10-06 | OK | 202509169 | STAR TECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES |  | PDF
186 | SAÚDE OCUPACIONAL | CMD | 0510/0263 | N/A | VÁLVULA REGULADORA | HAOXI | OXIGÊNIO | 2025-10-06 | 2026-10-06 | OK | 202509174 | STAR TECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES |  | PDF
187 | SAÚDE OCUPACIONAL | CMD | 0510-0751 | N/A | ESFIGMOMANÔMETRO | PREMIUM | ANEROIDE | 2025-11-17 | 2026-11-17 | OK | 202510467 | STAR TECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES |  | PDF
188 | PRESERVAÇÃO | MARCELO JESUS | IN0441/2025 | N/A | MEGÔHMETRO DIGITAL 5KV | INBRAT | INMG-5 DIGITAL | 2026-01-09 | 2027-01-09 | OK | 0503/26 | INBRAT |  | PDF/Físico
189 | PRODUÇÃO | AQUASOLIS/PUMA | 1506 | N/A | MÁQUINA DE ENSAIO DE COMPRESSÃO MANUAL DIGITAL | SOLOTEST | DIGITAL | 2026-01-21 | 2027-01-21 | OK | 85223-26 | SOLOTEST |  | PDF/Físico
190 | PRODUÇÃO | AQUASOLIS/PUMA | NÃO INFORMADO | N/A | BALANÇA DE ADITIVO | ALFA | NÃO INFORMADO | 2026-01-14 | 2027-01-14 | OK | 2274/2026 | FLC BALANÇAS |  | PDF/Físico
191 | PRODUÇÃO | AQUASOLIS/PUMA | 107AFD | N/A | BALANÇA DE AGREGADOS | ALFA | 3103CS | 2026-01-14 | 2027-01-14 | OK | 2269/2026 | FLC BALANÇAS |  | PDF/Físico
192 | PRODUÇÃO | AQUASOLIS/PUMA | 108D37 | N/A | BALANÇA DE ÁGUA | ALFA | 3107CS | 2026-01-14 | 2027-01-14 | OK | 2271/2026 | FLC BALANÇAS |  | PDF/Físico
193 | PRODUÇÃO | AQUASOLIS/PUMA | 10E81F | N/A | BALANÇA DE CIMENTO | ALFA | 3103CS | 2026-01-14 | 2027-01-14 | OK | 2272/2026 | FLC BALANÇAS |  | PDF/Físico
194 | PRODUÇÃO | AQUASOLIS/PUMA | 13031033 | N/A | BALANÇA LABORATÓRIO | PRIX | 9094C | 2026-01-14 | 2027-01-14 | OK | 2276/2026 | FLC BALANÇAS |  | PDF/Físico
195 | PRODUÇÃO | AQUASOLIS/PUMA | B132192531 | N/A | BALANÇA LABORATÓRIO | OHAUS | AV 3102CP | 2026-01-14 | 2027-01-14 | OK | 2275/2026 | FLC BALANÇAS |  | PDF/Físico
196 | PRODUÇÃO | AQUASOLIS/PUMA | 2306039 | N/A | BALANÇA QUALIDADE | GRANE SCALE | OCS10T | 2026-01-14 | 2027-01-14 | OK | 2268/2026 | FLC BALANÇAS |  | PDF/Físico
197 | MEIO AMBIENTE | DIOGO CARVALHO | L25AK0000014 | N/A | HIDRÔMETRO AXIAL | AKVOMETER | NÃO INFORMADO | 2025-09-19 | 2026-09-19 | OK | 07943/25A | HIDROMETER |  | PDF/Físico
198 | MEIO AMBIENTE | DIOGO CARVALHO | 5007360 | N/A | TURBIDÍMETRO DIGITAL | AKSO | TU430 DIGITAL | 2025-05-20 | 2026-05-20 | PENDENTE | 8762/25 | FORMIS |  | PDF/Físico
199 | SAÚDE OCUPACIONAL | CONSÓRCIO RT | 0510-0548 | N/A | TERMÔMETRO | G.TECH | DIGITAL TH1027 | 2025-07-29 | 2026-07-29 | OK | 202506651 | STAR TECH ENGENHARIA E SOLUÇÕES |  | PDF
200 | SAÚDE OCUPACIONAL | CMD | 812084464 | N/A | DESFIBRILADOR | CMOS DRAKE | LIFE 400 FUTURA | 2025-12-18 | 2026-12-18 | OK | 254 | ATLASTECH |  | PDF
201 | SAÚDE OCUPACIONAL | CONSÓRCIO RT | A110200 | N/A | BAFÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL | JUSTEC | ALCOSTOP 2010 | 2026-01-26 | 2027-01-26 | OK | 18327 | ENEQUIPA |  | PDF
202 | SAÚDE OCUPACIONAL | CONSÓRCIO RT | A110189 | N/A | BAFÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL | JUSTEC | ALCOSTOP 2010 | 2026-01-26 | 2027-01-26 | OK | 18328 | ENEQUIPA |  | PDF
203 | SAÚDE OCUPACIONAL | CONSÓRCIO RT | A110170 | N/A | BAFÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL | JUSTEC | ALCOSTOP 2010 | 2026-01-26 | 2027-01-26 | OK | 18325 | ENEQUIPA |  | PDF
204 | SAÚDE OCUPACIONAL | CONSÓRCIO RT | A110175 | N/A | BAFÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL | JUSTEC | ALCOSTOP 2010 | 2026-01-26 | 2027-01-26 | OK | 18326 | ENEQUIPA |  | PDF
205 | LABORATÓRIO | CTM | 314253 | N/A | BALANÇA | MARTE | LC-20 DIGITAL | 2025-10-02 | 2026-10-02 | OK | 10888 | BALANÇAS PRECISA |  | PDF/Físico
206 | LABORATÓRIO | CTM | PIC-084 | N/A | PICNOMETRO | DIOGOLAB | NÃO INFORMADO | 2024-03-01 | 2027-03-01 | OK | HB8P7Q24 | TRESCAL |  | PDF/Físico
207 | LABORATÓRIO | CTM | PIC-020 | N/A | PICNOMETRO | DIOGOLAB | NÃO INFORMADO | 2025-02-21 | 2028-02-21 | OK | 9XY0FN25 | TRESCAL |  | PDF/Físico
208 | LABORATÓRIO | CTM | BAL-015 | N/A | BALANÇA | SHIMADZU | UX6200H | 2025-03-11 | 2026-03-11 | OK | 1282730 | CIT |  | PDF/Físico
209 | LABORATÓRIO | CTM | REL-074 2503285 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | ANALOGICO | 2025-10-16 | 2026-10-16 | OK | P9K4W225 | TRESCAL |  | PDF
210 | LABORATÓRIO | CTM | REL-075 2528458 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | ANALOGICO | 2025-10-16 | 2026-10-16 | OK | J89WG725 | TRESCAL |  | PDF
211 | LABORATÓRIO | CTM | REL-076 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | ANALOGICO | 2025-10-16 | 2026-10-16 | OK | 3552JM25 | TRESCAL |  | PDF
212 | LABORATÓRIO | CTM | REL-077 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | ANALOGICO | 2025-10-16 | 2026-10-16 | OK | T35N6A25 | TRESCAL |  | PDF
213 | LABORATÓRIO | CTM | REL-078 2517111 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | ANALOGICO | 2025-10-16 | 2026-10-16 | OK | 0Y881S25 | TRESCAL |  | PDF
214 | LABORATÓRIO | CTM | REL-079 2581392 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | ANALOGICO | 2025-10-16 | 2026-10-16 | OK | 183TF825 | TRESCAL |  | PDF
215 | LABORATÓRIO | CTM | REL-080 25818916 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | ANALOGICO | 2025-10-17 | 2026-10-17 | OK | 20P9TV25 | TRESCAL |  | PDF
216 | LABORATÓRIO | CTM | REL-083 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | ANALOGICO | 2025-10-17 | 2026-10-17 | OK | PR029T25 | TRESCAL |  | PDF
217 | LABORATÓRIO | CTM | REL-087 2581206 | N/A | RELOGIO COMPARADOR | NÃO INFORMADO | ANALOGICO | 2025-10-17 | 2026-10-17 | OK | I4408025 | TRESCAL |  | PDF
218 | LABORATÓRIO | CTM | TD-026 | N/A | TERMOMETRO DIGITAL COM OUTROS SENSORES | NÃO INFORMADO | DIGITAL TP101 | 2026-01-08 | 2027-01-08 | OK | 79CY6526 | TRESCAL |  | PDF
219 | LABORATÓRIO | CTM | TD-027 | N/A | TERMOMETRO DIGITAL COM OUTROS SENSORES | NÃO INFORMADO | DIGITAL TP101 | 2026-01-08 | 2027-01-08 | OK | 820J0226 | TRESCAL |  | PDF
220
221
222
Formulas:
Status Calibração = IF(TODAY()<[Próxima Aferição],"OK","PENDENTE")